ZAKRES PRAC DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR2

W zakres robót budowlanych wchodzi

**Częścią załącznika jest projekt budowlany który należy rozpatrywać w wyszczególnionym zakresie**

- posadowienie centrali wentylacyjnej nr9 , podłączenie wentylacyjne oraz elektryczne, ułożenie kanałów, anemostaty, uruchomienie i pomiary

- posadowienie centrali wentylacyjnej nr6 , podłączenie wentylacyjne oraz elektryczne, ułożenie kanałów, anemostaty, przepustnice, uruchomienie i pomiary, zabudowa g-k kanałów i centrali

- prace malarskie i wykończeniowe (uzupełnienie ubytków w tynku itp.) w pomieszczeniach wyprowadzenia wentylacji

w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Łodzi Al. J. Piłsudskiego 101

Prace są częścią realizacji projektu budowlanego wentylacji całego budynku szkoły